## Slide 1: Представление об автоматических и автоматизированных системах управления

## Slide 2: Автоматизированная система
Автоматизированная система управления ( АСУ) — комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия.

## Slide 3: Область применения АСУ
АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п. Термин «автоматизированная», в отличие от термина «автоматическая», подчёркивает сохранение за человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целеполагающего характера, либо не поддающихся автоматизации.
АСУ с Системой поддержки принятия решений (СППР), являются основным инструментом повышения обоснованности управленческих решений.

## Slide 4: Задачи АСУ
повышение эффективности управления объектом
рост производительности труда
совершенствование методов планирования процесса управления.
Различают автоматизированные системы управления объектами (технологическими процессами — АСУТП, предприятием — АСУП, отраслью — ОАСУ) и функциональные автоматизированные системы, например, проектирование плановых расчётов, материально-технического снабжения и т. д.

## Slide 5: Цели автоматизации управления
Предоставление лицу, принимающему решение (ЛПР), релевантных данных для принятия решений.
Ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке данных.
Снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР.
Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины
Повышение оперативности управления.
Снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов.
Повышение степени обоснованности принимаемых решений.

## Slide 6: Жизненный цикл АС
Формирование требований к АС
  Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС.
  Формирование требований пользователя к АС.
  Оформление отчета о выполнении работ и заявки на разработку АС.
Разработка концепции АС
  Изучение объекта.
  Проведение необходимых научно-исследовательских работ.
  Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователей.
  Оформление отчета о проделанной работе.

## Slide 7
Техническое задание
  Разработка и утверждение технического задания на создание АС.
Эскизный проект
  Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям.
  Разработка документации на АС и ее части.
.
Жизненный цикл АС

## Slide 8: Жизненный цикл АС
Технический проект
  Разработка проектных решений по системе и ее частям.
  Разработка документации на АС и ее части.
  Разработка и оформление документации на поставку комплектующих изделий.
  Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта.

## Slide 9: Жизненный цикл АС
Рабочая документация
  Разработка рабочей документации на АС и ее части.
  Разработка и адаптация программ.
Ввод в действие
  Подготовка объекта автоматизации.
  Подготовка персонала.
  Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями).
  Строительно-монтажные работы.
  Пусконаладочные работы.
  Проведение предварительных испытаний.
  Проведение опытной эксплуатации.
  Проведение приемочных испытаний.

## Slide 10: Жизненный цикл АС
Сопровождение АС.
  Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.
  Послегарантийное обслуживание.